| Код ОКП 36 8352 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

ФИЛЬТРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

типа ФО-

ПАСПОРТ

ЭТКС 411711.005 ПС

Казань 2012

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование - фильтр общепромышленный

Модель ______________________________

Климатическое исполнение _____________

Заводской номер № ____________________

Дата выпуска «_____»____________20___г.

Предприятие-изготовитель - ЗАО «Эталон ТКС»,

421001, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2,

т. (843) 527 73 81, ф. (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные и характеритиски, фильтров должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Фильтр общепромышленный типа ФО

| Наименование параметра | Типоразмер фильтра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Условное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |  |  |  |  |
| Номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 20 и выше |  |  |  |  |
| Допустимый перепад давления на загрязненных фильтрах, МПа, не более | 0,3 |  |  |  |  |
| Потеря давления на незагрязненных фильтрах при максимальной пропускной способности и вязкости нефти до 100 * 10 м /с | не более 0,01 МПа |  |  |  |  |
| Пропускная способность, м3/ч, не менее | 80 | 200 | 350 | 600 | 1200 |
| Температура рабочей и окружающей среды, оС | от минус 40 до плюс 70 0С |  |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 10 000 |  |  |  |  |
| Средний срок службы, лет, не менее | 9 |  |  |  |  |
| Рабочая среда – (сырая по ГОСТ 9965 и товарная нефть) с параметрами: |  |  |  |  |  |
| - температура, °С | от 5 до +60 |  |  |  |  |
| - вязкость кинематическая, сСт | до 100 |  |  |  |  |
| - плотность, кг/м | от 700 до 1200 |  |  |  |  |
| - содержание воды, % объемн. | до 100 |  |  |  |  |
| - содержание мехпримесей, % масс. | не более 0,5 |  |  |  |  |
| - содержание парафина, % масс. | не более 9,0 |  |  |  |  |
| - содержание сернистых соединений, % масс. | не более 3 |  |  |  |  |

2.2 Вид присоединения фильтров к трубопроводу – фланцевое. Типы и основные параметры фланцев фильтров должны соответствовать должны соответствовать ГОСТ 12815, исполнение 1.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Фильтр | 1 шт. | В соответствии с заказом |
| Паспорт | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. на 10 фильтров, но не менее 1 экз. в один адрес |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
ТУ 3683-009-13972650-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

4.3 Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;

- нарушения целостности пломб изготовителя;

- истечения гарантийного срока эксплуатации.

4.4 Гарантийный срок не распространяется на фильтрующий элемент.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1. Изготовитель не принимает рекламации, если фильтр вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, несоблюдения руководства по эксплуатации, а также нарушений условий транспортирования транспортными организациями.

5.2. В случае возникновения неисправностей составляют рекламационный акт в течение пяти суток с момента прибытия в эксплуатационную организацию представителей изготовителя или регионального сервисного центра, утверждают и высылают из эксплуатирующей организации изготовителю в течение не более трех суток после их составления.

5.3. Общий срок составления рекламационного акта не должен превышать 30 суток с момента обнаружения неисправности.

6. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время выхода из строя | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Подпись лица, ответственного за устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр общепромышленный ФО-____________, заводской номер №_____________, соответствует ТУ 3683-009-13972650-2011 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № C-RU.АЮ96.В.00358, срок действия с 09.08.2012 по 08.08.2017г.

Подпись лица, ответственного за приемку  ____________  / ____________________/

Дата выпуска

«___» ___________  20___г.

Штамп ОТК

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ

Фильтр общепромышленный ФО-____________, заводской номер №_____________, упакован согласно требованиям, предусмотренным руководством по эксплуатации.

Упаковку произвел __________________/ ____________________/

Дата упаковки   «____» ______________   20    г.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Фильтр общепромышленный ФО-_______________, заводской номер №_____________.

Отдел сбыта ___________________/ ____________________/

Дата продажи «____» ______________   20        г.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Фильтр общепромышленный ФО-____________, заводской номер №_____________,  установлен ________________________________________________________________________________

(наименование организации выполнившей монтаж)

Монтаж произвел _________________ / ____________________/

Дата монтажа «____» ______________   20    г

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прибор не содержит драгметаллов.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая фильтр.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Фильтр общепромышленный типа ФО

1 – корпус; 2 – крышка; 3 - фильтрующий элемент;  4 – прокладка; 5 – индикатор загрязненности фильтра

| Обозна-чение | Dу, мм | L, мм, не более | B, мм | H, мм, не более | H1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n | d, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГО-ГО-50 | 50 | 740 | 460 | 860 | 525 | 324 | 125 | 100 | 4 | 18 | 110 |
| ФГО-ГО-80 | 80 | 870 | 580 | 995 | 735 | 426 | 160 | 110 | 8 | 18 | 175 |
| ФГО-ГО-100 | 100 | 870 | 580 | 995 | 725 | 426 | 180 | 110 | 8 | 18 | 180 |
| ФГО-ГО-150 | 150 | 1160 | 710 | 1140 | 825 | 530 | 240 | 125 | 8 | 22 | 295 |
| ФГО-ГО-200 | 200 | 1160 | 710 | 1140 | 800 | 530 | 295 | 125 | 12 | 22 | 310 |