|  | ЭТАЛОН ТКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МД-01

П А С П О Р Т

МД 802010.001 ПС

2015 г.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Преобразователи измерительные МД-01 предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра:  давления избыточного,  разрежения,  давления избыточного-разрежения,  давления гидростатического, разности давлений, давления абсолютного, температуры  нейтральных и агрессивных сред в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА и (или) в цифровой сигнал на базе HART-протокола, или в цифровой сигнал на базе интерфейса RS485.

1.2 Преобразователи могут иметь исполнения:

- общепромышленное;

- взрывозащищенное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и маркировкой по взрывозащите «0Ехiаllст6 Х»;

1.3 Преобразователь   МД-01  _________________

1.4 Заводской номер  _________________

1.5  Дата выпуска       _________________

1.6 Изготовитель - ЗАО «Эталон ТКС» 420133, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Адоратского, д. 2 Тел./факс: (843) — 212-56-90.

2 Основные технические данные

2.1  Пределы измерений   _____________________

2.2 Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % ___ от диапазона изменения выходного сигнала.

2.3 Электрическое питание преобразователя:

- общепромышленного исполнения должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением    от 16 до 36 B, но не менее определяемого по формуле:

Uнmin =Iв х Rн+ Umin,

где Uнmin (В) ― минимальное значение напряжения питания при нагрузке Rн,

Rн ― сопротивление нагрузки, кОм

- с видом взрывозащиты «искробе-зопасная электрическая цепь «iа» должно осуществляться от искробезопасных цепей барьеров (блоков), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», c UO : 24 В, IO :80 мА, LO:0.5 мГн, СO:0.08 мкФ, Um:250В.

2.4 Диапазон изменения выходного сигнала, мА 				4-20  мА

2.5  Наличие индикатора						________________

2.6  Наличие цифрового интерфейса					________________

2.7. Тип реле								________________

2.8. Температура окружающего воздуха, °С		      от минус 40 до плюс 70

2.9. Степень защиты							________________

2.9  Масса преобразователя, не более, кг				________________

3 Комплектность

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь МД | 1 шт. | В соответствии с заказом |
| Комплект монтажных частей | 1 комплект | В соответствии с заказом |
| Паспорт | 1 экз. |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. на 10 преобразователей, но не менее 1 экз. в один адрес |
| Методика поверки | 1 экз. | 1 экз. на 10 преобразователей, но не менее 1 экз. в один адрес |
| Копия Ex - сертификата | 1 экз. | 1 экз. на 10 преобразователей, но не менее 1 экз. в один адрес |

4 Сроки службы, хранения и гарантии производителя

4.1 Срок службы преобразователя ― 12 лет.

4.2 Средняя наработка на отказ ― 110 000 ч.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации ― 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.4 Гарантийный срок хранения ― 6 месяцев со дня реализации.

4.5 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5 Свидетельство о приемке

Преобразователь МД-01________________   заводской номер ___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиям игосударственных стандартов, соответствует техническим условиям  ТУ 4212–008–139726550– 2014  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________						М.П.

Подпись ответственного за приемку      ___________________  / __________________/

6 Свидетельство об упаковывании

Преобразователь   упаковано согласно требованиям конструкторских документов.

Дата упаковки            ________________________

Упаковку произвел    __________________/ ____________________/

7 Сведения об утилизации

7.1 Преобразователь не содержит экологически вредных материалов и элементов.

7.2.Утилизация преобразователя производится в порядке установленном на предприятии-потребителе.

8 Свидетельство о поверке

| Дата текущей поверки | Результаты поверки | Дата следующей поверки | Подпись и печать поверителя |
| --- | --- | --- | --- |

9 Движение изделия при эксплуатации

| Дата уста-новки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплу-атации | После послед-него ремонта |  |  |

Приложение А

Схемы внешних  электрических соединений

Схемы внешних электрических соединений преобразователя

Схема электрического подключения МД-01 с токовым выходным сигналом

Схема электрического подключения МД-01 с токовым выходным сигналом и HART модемом

Схема электрического подключения МД-01 с токовым выходным сигналом,

индикацией и каналами сигнализации

Схема электрического подключения МД-01 с токовым выходным сигналом и с преобразователем интерфейса RS485

Схема электрического подключения МД-01Ех с токовым выходным сигналом

Взрывобезопасная зона                                                          Взрывоопасная зона

Схема электрического подключения МД-01Ех с токовым выходным сигналом и HART модемом

Взрывобезопасная зона                                                             Взрывоопасная зона

Схема электрического подключения МД-01Ех с токовым выходным сигналом,

индикацией и каналами сигнализации

Взрывобезопасная зона                                                              Взрывоопасная зона